无锡市梨庄实验小学楼顶水箱清洗、水质检测及进水

浮球阀更换服务需求信息公告

参考《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等规定，

根据梁溪区教育局有关文件要求，现发布无锡市梨庄实验小学网络系统、多媒体系统、周界报警、监控系统、广播系统、办公电脑设备、电话系统维护和维修项目需求信息公告，欢迎有资质的提供本项目服务的供应商前来提交相应文件。

- 项目基本情况

1．项目编号：LZSXZB-2026-03

2．项目名称：无锡市梨庄实验小学楼顶生活水箱清洗消毒、水质检测、进水浮球更换服务项目。

3．坐落位置：无锡市梁溪区锡澄路250号

4．项目最高限价：2000元（人民币）

5.服务工作内容及技术要求
   （1）水箱全面清洗消毒
    严格按照《二次供水设施卫生规范》（GB17051）、《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）开展作业，排空水箱积水，清理箱底淤泥、水垢、杂物、内壁附着物；
    使用涉水产品许可的消毒剂对水箱内壁、管道接口、人孔等全方位浸泡、擦拭消毒，消毒后充分冲洗置换，杜绝消毒剂残留；
    作业全程做好安全防护，有限空间作业规范操作，做好围挡警示，避免校园安全事故；清洗完成后恢复水箱正常供水。
   （2）水质检测服务
    清洗消毒完毕蓄水达标后，由具备CMA计量认证资质的第三方机构现场采样检测；
    常规检测基础指标：浑浊度、pH、肉眼可见物、菌落总数、总大肠菌群、余氯等饮用水常规项目；
    检测合格后出具正式CMA纸质检测报告，报告原件交付学校后勤存档备案，作为水务及卫生检查备查资料。
   （3）水箱进水浮球阀更换
    拆除原有故障浮球阀，更换全新合格的供水专用浮球组件（铜质/304不锈钢材质，适配现有水箱管径）；
    安装调试到位，保障水位自动启停正常，无漏水、溢水、卡滞现象；
    更换下来的旧配件交由学校统一回收处置。
    二、申请人的资格要求
    1．具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：（1）具有独立承担民事责任的能力；(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必须得设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2．未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3．本项目采用资格后审方式；

4．本项目不接受联合体。

三、提交响应文件截止时间和地点

提交文件截止时间：2026年7月6日16点00分（北京时间）

地点：无锡市梨庄实验小学（无锡市梁溪区锡澄路250号）书记室

四、响应文件份数

响应文件（1、营业执照等资质文件；2、报价文件；3、服务承诺）一式贰份，正本一份、副本一份。

五、本次采购联系事项

采购人：无锡市梨庄实验小学

联系人：孔老师

联系电话：13706197541

有关本次采购活动方面的问题，可来人或来电联系。

无锡市梨庄实验小学

2026年7月1日